ООО «ТФС» 443099 Самара, ул. Алексея Толстого, д. 76 		Тел. (846) 332-36-21

# Заполните, пожалуйста, необходимые позиции и отправьте нам по факсу

# (846) 332-41-32, 332-36-21, 310-27-17  или электронной почте tfs@tfskotel.ru

## ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

газовой котельной мощностью __________ кВт

- Наименование и адрес объекта _____________________________________________

- Тепловая нагрузка (необходимая/резервная):

- системы отопления и вентиляции -   				__________/__________  кВт

- системы ГВС -             					__________/__________  кВт

- технологическая - 						__________/__________  кВт

- Температурный график системы отопления -  				__________ ОС

- Требуемый перепад давления (напор) в системе отопления - 		__________ кгс/см2

- Высота отапливаемых зданий/рядом стоящих зданий -		__________/__________ м

- Расстояние до отапливаемого объекта					__________ м

- Тип водоподогревателя системы ГВС (да/нет):

- пластинчатый теплообменник - 					__________

- бойлер - 									__________

- Температура воды системы ГВС - 					__________ ОС

- Пиковый расход горячей воды системы ГВС - 				__________ м3/час

- Необходимое давление воды системы ГВС у потребителя - 		__________ кгс/см2

- Давление воды на входе  в котельную - 					__________ кгс/см2

- Расход воды для подпитки системы отопления - 				__________ м3/час

- Состав питательной воды - жесткость_________мг экв/л, железо_________мг/л, рН_________

- Тип химводоподготовки (да/нет):

- установка дозирования реагентов - 					__________

- ионообменная установка умягчения - 				__________

- радиочастотный преобразователь солей жесткости -   		__________

- Давление газа на входе в котельную -  					__________ кПа

- Узел учета газа с коррекцией по температуре __________ по давлению	__________

Необходимость установки доп. устройств на узел учета газа - модем; принтер (подчеркнуть)

- Требуемые узлы учета (да/нет):

- холодной воды (счетчик) - 						__________

- горячей воды (счетчик) - 						__________

- тепла на отопление __________, отопление+ГВС __________

- Необходимость установки оборудования (да/нет):

- счетчика газа на каждый котел (при расходе более 40 м3/час) -	__________

- расширительного мембранного бака - 				__________

- теплообменника двухконтурной системы отопления - 		__________

- бака-аккумулятора подпиточной воды с насосом - 			__________

- резервного циркуляционного насоса на систему ГВС - 		__________

- системы погодного регулирования - 					__________

- системы каскадного регулирования - 					__________

- Высота дымовой трубы - 							__________ м

- Диспетчеризация – вывод сигналов в помещение с дежурным персоналом (да/нет):

- вывод только сигналов об авариях __________

- отображение на экране компьютера параметров работы котельной 	__________

- вывод сигналов проводной линией __________; радио/GSM сигналом__________

- Тип котельной (да/нет):

- отдельно стоящая (имеется здание) - 					__________

- встроенная - 								__________

- крышная - 								__________

- модульная транспортабельная - 					__________

- Дополнительные требования: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Ваши координаты для связи: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________